## scheme
float_scheme_info | 項目名 | 登録 |  |  | 説明 | A26 |  | X1 A27 |  | X2 X3 A28 A29 |  | A30 A31X4 |  | A33 A34 A35
|  | データ型 | 精度 | 単位 |  | msg | log | science_log | system_log | science_log | system_log | science_log | system_log | science_log | system_log
park_depth |  | number | 8,2 | dbar | 漂流深度 | ParkPressure |  |  | ParkPressure |  | ParkPressure |  | ParkPressure |  | ParkPressure
prof_depth |  | number | 8,2 | dbar | プロファイル深度 | DeepProfilePressure |  |  | DeepDescentPressure |  | DeepDescentPressure |  | DeepDescentPressure |  | DeepDescentPressure
cycle |  | number | 10,2 | hour | 観測サイクル | DownTime+UpTime(+TOD) |  |  | DownTime+UpTime |  | DownTime+UpTime |  | DownTime+UpTime |  | DownTime+UpTime
total_descent_time |  | number | 7,2 | hour | 観測深度までの合計沈降時間
near_surface_threshold |  | number | 8,2 | dbar | CTDポンプ停止チェック深度
ctd_pump_stop_depth |  | number | 8,2 | dbar | CTDポンプ停止深度 | 4 |  |  | SurfacePressure |  | SurfacePressure |  | SurfacePressure |  | SurfacePressure
ctd_pump_stop_perform_depth |  | number | 8,2 | dbar | CTDポンプ停止コマンド実行深度
float_scheme_info_* | 項目名 | 登録 |  |  | 説明 | A26 |  | X1 A27 |  | X2 X3 A28 A29 |  | A30 A31X4 |  | A33 A34 A35
|  | データ型 | 精度 | 単位 |  | msg | log | science_log | system_log | science_log | system_log | science_log | system_log | science_log | system_log
drft_smpl_rate |  | numeric | 7,2 | hour | 漂流中の観測時間間隔
depth_table | DepthTable | char | 4 |  | depth table番号 購入時の設定ファイルを参照
downtime | DownTime | numeric | 10,2 | hour | 沈降とパーク終了の時間(minをhourに変換) | DownTime |  |  | DownTime |  | DownTime |  | DownTime |  | DownTime
uptime | Uptime | numeric | 10,2 | hour | 上昇と通信の最大時間(minをhourに変換) | UpTime |  |  | UpTime |  | UpTime |  | UpTime |  | UpTime
max_air_bld_pres | MaximumAirBladderPressure | numeric | 7,0 | count | エアーブラッダー膨張時の最大圧力値 | AirBladderMaxP
ok_vacuum_thrshld | OkVacuumThreshold | numeric | 7,0 | count | 観測ミッション開始前の内部気圧閾値 | OkVacuum
piston_full_ext | PistonFullExtension | numeric | 5,0 | count | 最大ピストン位置 | FullExtension
piston_full_retract | PistonFullRetraction | numeric | 5,0 | count | プロファイル深度から浮上モードに移行する際のピストン稼働量 | FullRetraction
COMP_HYPER_RTRCT | CompensatorHyperRetraction | numeric | 5,0 | count | CompensatorHyperRetractionPressure深度に近づいた時のN2シリンダー調整量（N2シリンダー搭載時のみ） | [7 empty] | HyperRetractCount |  | HyperRetractCount
COMP_HYPER_RTRCT_Pres | CompensatorHyperRetractionPressure | numeric | 6,2 | dbar | N2シリンダー作動深度（N2シリンダー搭載時のみ） | [7 empty] | HyperRetractPressure |  | HyperRetractPressure
first_down | MissionPrelude | numeric | 7,4 | hour | 起動から観測(沈降開始)に入るまでの最大時間(minをhourに変換) | MissionPrelude |  |  | IdleTimerInterval[sec]+PreludeTime[min] |  | IdleTimerInterval[sec]+PreludeTime[min] |  | IdleTimerInterval[sec]+PreludeTime[min] |  | IdleTimerInterval[sec]+PreludeTime[min]
p_act_piston_strg_pos | PActivationPistonStoragePosition | numeric | 5,0 | count | Pressure Activationのためのピストン設定値 | PActivationPistonPosition
time_of_day | TimeOfDay | numeric | 7,2 | hour | UTC0時からの浮上時間(minからhourへ変換) | TimeOfDay |  |  |  |  | AscentStartTimes |  | AscentStartTimes |  | AscentStartTimes
time_of_day2 | TimeOfDay2 | numeric | 7,2 | hour | UTC0時からの浮上時間(minからhourへ変換) | [5 empty] | AscentStartTimes |  | AscentStartTimes |  | AscentStartTimes
time_of_day3 | TimeOfDay3 | numeric | 7,2 | hour | UTC0時からの浮上時間(minからhourへ変換) | [5 empty] | AscentStartTimes |  | AscentStartTimes |  | AscentStartTimes
time_of_day4 | TimeOfDay4 | numeric | 7,2 | hour | UTC0時からの浮上時間(minからhourへ変換) | [5 empty] | AscentStartTimes |  | AscentStartTimes |  | AscentStartTimes
park_desc_time | ParkDescentTime | numeric | 7,2 | hour | 海面から漂流深度への沈降時間最大値(minからhourに変換) | ParkDescentTime |  |  | ParkDescentTimeout |  | ParkDescentTimeout |  | ParkDescentTimeout |  | ParkDescentTimeout
park_piston_pos | ParkPistionPosition | numeric | 5,0 | count | 漂流深度でのピストン位置設定値 | ParkPistonPos |  |  | ParkDescentCount |  | ParkDescentCount |  | ParkDescentCount |  | ParkDescentCount
park_byncy_ndg | ParkBuyancyNudge | numeric | 5,0 | count | 漂流深度保つためのピストン変化量 |  |  |  | ParkBuoyancyNudge |  | ParkBuoyancyNudge |  | ParkBuoyancyNudge |  | ParkBuoyancyNudge
park_dead_band | ParkDeadBand | numeric | 5,0 | dbar | 漂流深度範囲 |  |  |  | ParkDeadBand |  | ParkDeadBand |  | ParkDeadBand |  | ParkDeadBand
comp_hyper_rtrct | CompenstorHyperRetraction | numeric | 5,0 | count | Park深度に近づいた時のピストン調整量（N2のみ）
deep_profile_first | DeepProfileFirst | char | 2 |  | DeepProfileFirstの有効(on / off) |  |  |  | DeepProfileFirst |  | DeepProfileFirst |  | DeepProfileFirst |  | DeepProfileFirst
p_p_cyc_len | PnPCycleLen | numeric | 5,0 |  | Park&Profileを実施する頻度 | PnPCycleLen |  |  | PnPCycleLen |  | PnPCycleLen |  | PnPCycleLen |  | PnPCycleLen
prof_piston_pos | DeepProfilePistonPosition | numeric | 5,0 | count | プロファイル深度でのピストン位置設定値 | DeepProfilePistonPos |  |  | DeepDescentCount |  | DeepDescentCount |  | DeepDescentCount |  | DeepDescentCount
deep_prof_desc_time | DeepprofileDescentTime | numeric | 7,2 | hour | 漂流深度からプロファイル深度への沈降時間最大値 | DeepProfileDescentTime |  |  | DeepDescentTimeout |  | DeepDescentTimeout |  | DeepDescentTimeout |  | DeepDescentTimeout
init_byncy_ndg | BuyanacyNudgInitial | numeric | 5,0 | count | プロファイル深度から浮上モードに移行する際のピストン稼働量 | BuoyancyNudgeInitial |  |  | InitialBuoyancyNudge |  | InitialBuoyancyNudge |  | InitialBuoyancyNudge |  | InitialBuoyancyNudge
min_piston_pos | MinPistonPos | numeric | 5,0 | count | 最小ピストン位置設定値 |  |  |  | MinBuoyancyCount |  | MinBuoyancyCount |  | MinBuoyancyCount |  | MinBuoyancyCount
asc_byncy_ndg | BuyancyNudge | numeric | 5,0 | count | 浮上速度（8cm/s）を維持するために必要と予想されるピストン稼動量 | BuoyancyNudge
[5 empty] | 浮上速度維持のためのピストン稼動量 |  |  |  | BuoyancyNudge |  | BuoyancyNudge |  | BuoyancyNudge |  | BuoyancyNudge
asc_time_out | AscentTimeout | numeric | 7,2 | hour | 浮上時間最大値(minをhourに変換) | AscentTimeOut |  |  | AscentTimeout |  | AscentTimeout |  | AscentTimeout |  | AscentTimeout
asc_rate | AscentRate | numeric | 7,2 | dbar/sec | 浮上速度 |  |  |  | AscentRate |  | AscentRate |  | AscentRate |  | AscentRate
log_verbose | Verbosity | numeric | 1,0 |  | Logファイル出力モード | Verbosity |  |  | LogVerbosity |  | LogVerbosity |  | LogVerbosity |  | LogVerbosity
pri_tel | AtDialCmd | char | 20 |  | primary電話番号 | AtDialCmd
alt_tel | AltDialCmd | char | 20 |  | secondary電話番号 | AltDialCmd
contns_prof_act | CpActivationP | numeric | 9,2 | dbar | CTD連続観測開始深度 | CpActivationP
ｔlmtry_retry_intvl | TelemetryRetry | numeric | 7,2 | hour | 通信再実行時間間隔(minからhourに変換) | TelemetryRetry |  |  | TelemetryRetryInterval |  | TelemetryRetryInterval |  | TelemetryRetryInterval |  | TelemetryRetryInterval
maxlog_kb | MaxLogKb | numeric | 5,0 | kb | ログファイル容量最大値 | MaxLogKb
host_cnnct_timeout | ConnectTimeout | numeric | 7,4 | hour | モデムのレスポンスを受信する許容時間 | ConnectTimeOut
IceDetectionP | IceDetectionP | numeric | 5.2 | dbar | 海氷を検出した時の圧力 | IceDetectionP
IceEvasionP | IceEvasionP | numeric | 5.2 | dbar | 海氷を回避した時の圧力 | IceEvasionP
IceMLTCritical | IceMLTCritical | numeric | 6.2 | degree Celsius | 海氷検知を有効化するか判定する水温 | IceMLTCritical
IceMonths | IceMonths | char | 16 |  | 海氷検出機能を有効にする地域と月 | IceMonths
ice_detect_pmax | IcedetectionMixedlayerPmax | numeric | 7,2 | dbar | 海氷の有無を判断する最深深度
ice_detect_pmin | IcedetectionMixedlayerPmax | numeric | 7,2 | dbar | 海氷の有無を判断する最浅深度
ice_detect_temp | IcedetectionMixedlayerTcritical | numeric | 7,4 | degree Celsius | 海氷の有無を判断する水温 |  |  |  | IceCriticalT |  | IceCriticalT |  | IceCriticalT
ice_detect_wmonth | IcedetectionWintermonths | char | 12 |  | 海氷の有無を判断する月[DNOSAJJMAMFJ] |  |  |  | IceMonths |  | IceMonths |  | IceMonths |  | IceMonths
ice_detect_p | IcedetectionMixedlayerP | numeric | 7,2 | dbar | 海氷の有無を判断する深度 |  |  |  | IceDetectionP |  | IceDetectionP |  | IceDetectionP
ice_evasion_p | IceevasionP | numeric | 7,2 | dbar | 海氷時、上昇停止深度( < ice_detect_p - 15) |  |  |  | IceEvasionP |  | IceEvasionP |  | IceEvasionP
ice_break_day | IcebreakDay | numeruc | 2,0 | days |  |  |  |  | IceBreakupDays |  | IceBreakupDays |  | IceBreakupDays
Idole mode、mission preludeは投入時 recovery modeは回収時 にしか使用しないので、それらに関係する項目は定義しない | [8 empty] | すべて”PARKDESCENT¦Starting Mission”の次に表記される”MissionCfg¦”の項目
DB追加
サポートしなくなった
該当なし
X1は無効

## tech
technical_info | 項目名 | 登録 |  |  | 説明 | A26 |  | X1 A27 |  |  | X2 X3 X4 A29 A30 A31 A33 A34 |  |  | A28
|  | データ型 | 精度 | 単位 |  | msg | log | science_log | vitals_log | system_log | science_log | vitals_log | system_log | science_log | vitals_log | system_log
prof_comp | [5 empty] | 1
first_rcv_time |  | date |  | UTC | プロファイル最初の受信時刻 | ファイルタイムスタンプ |  |  |  | 最初に受信したgzファイルの日時 |  |  | 最初に受信したgzファイルの日時 |  |  | 最初に受信したgzファイルの日時
last_rcv_time |  | date |  | UTC | プロファイル最後の受信時刻 |  |  |  |  | 最後に受信したgzファイルの日時 |  |  | 最後に受信したgzファイルの日時 |  |  | 最後に受信したgzファイルの日時
surf_time |  | date |  | UTC | 海面時刻 |  | SurfaceDetect |  |  | ”go_to_state¦Mission state ASCENT -> SURFACE”時の日時 |  |  | ”go_to_state¦Mission state ASCENT -> SURFACE”時の日時 |  |  | ”go_to_state¦Mission state ASCENT -> SURFACE”時の日時
surf_pres |  | number |  | dbar | 海面圧力(浮上前) | SurfacePressure |  | 最初の”CTD_P*” |  |  | 最初の”CTD_P*” |  |  | 最初の”CTD_P*”
corr_surf_pres |  | number | 8,4 | dbar | 海面圧力(浮上後) | SurfacePressure |  | 最後の”CTD_P*” |  | (sceience_logが欠損している場合) update_offset¦Surface Offset Pressure: | 最後の”CTD_P*” |  | (sceience_logが欠損している場合) update_offset¦Surface Offset Pressure: | 最後の”CTD_P*” |  | (sceience_logが欠損している場合) update_offset¦Surface Offset Pressure:
voltage_load |  | number | 8,4 | V | 浮力ポンプ稼働時のバッテリー電圧値(vhpと同じ) | BuoyancyPumpVolts |  |  | ”先頭から1番目のvitals”時のbattery voltage(3カラム目) |  |  | ”先頭から1番目のVITALS_CORE”時のbattery voltage(5カラム目) |  |  | ”先頭から1番目のVITALS_CORE”時のbattery voltage(5カラム目)
bitflag |  | number |  |  |  | 0
technical_info_A2* | 項目名 | 登録 |  |  | 説明 | A26 |  | X1 A27 |  |  | X2 X3 X4 A29 A30 A31 A33 A34 |  |  | A28
|  | データ型 | 精度 | 単位 |  | msg | log | science_log | vitals_log | system_log | science_log | vitals_log | system_log | science_log | vitals_log | system_log
status | Status | char | 16 |  | フロートステータス | status
vac | Vacuum | numeric | 8,3 | InHg | 内部真空度 | Vacuum
|  | numeric | 8,4 | dbar |  |  |  |  | ”先頭から5番目のvitals”時のvacum pressure X1は3カラム目 A27は7カラム目 |  |  | ”先頭から6番目のVITALS_CORE”時のvacum pressure(9カラム目) |  |  | ・”先頭から6番目のVITALS_CORE”時のvacum pressure(9カラム目)。
abp | AirBladderPressure | numeric | 3,0 | count | エアーブラッダー圧力 | AirBladderPressure
|  | numeric | 8,4 | dbar |  |  |  |  | ”先頭から5番目のvitals”時のair bladder pressure X1は6カラム目 A27は2カラム目 |  |  | ”先頭から6番目のVITALS_CORE”時のair bladder pressure(3カラム目) |  |  | ”先頭から6番目のVITALS_CORE”時のair bladder pressure(3カラム目)
hum | Humidity | numeric | 8,4 | % | 湿度 |  |  |  | ”先頭から5番目のvitals”時のhumidity(4カラム目) |  |  | ”先頭から6番目のVITALS_CORE”時のhumidity(7カラム目) |  |  | ”先頭から6番目のVITALS_CORE”時のhumidity(7カラム目)
lev | LeakDetectVolts | numeric | 8,4 | V | 漏れ検知 |  |  |  | ”先頭から5番目のvitals”時のleak detect(5カラム目) |  |  | ”先頭から6番目のVITALS_CORE”時のleak detect(8カラム目) |  |  | ”先頭から6番目のVITALS_CORE”時のleak detect(8カラム目)
cca | CoulmbCounterAmphrs | numeric | 8,4 | mA-hours | 充電量 |  |  |  | ”先頭から5番目のvitals”時のcolumb counter(7カラム目) |  |  | ”先頭から6番目のVITALS_CORE”時のcolumb countery(11カラム目) |  |  | ”先頭から6番目のVITALS_CORE”時のcolumb counter(11カラム目)
vq | QuiescentVolts | numeric | 8,4 | V | 負荷がかかっていない時のバッテリー電圧値 | QuiescentVolts |  |  | ”先頭から2番目のvitals”時のbattery voltage(3カラム目) |  |  | ”先頭から2番目のVITALS_CORE”時のbattery voltage(5カラム目) |  |  | ”先頭から2番目のVITALS_CORE”時のbattery voltage(5カラム目)
iq | QuiescentAmps | numeric | 8,4 | mA | 負荷がかかっていない時のバッテリー電流値 | QuiescentAmps
vsbe | Sbe41cpVolts | numeric | 8,4 | V | CTD観測中のバッテリー電圧値 | Sbe41cpVolts |  |  | ”先頭から4番目のvitals”時のbattery voltage(3カラム目) |  |  | ”先頭から5番目のVITALS_CORE”時のbattery voltage(5カラム目) |  |  | ”先頭から5番目のVITALS_CORE”時のbattery voltage(5カラム目)
isbe | Sbe41cpAmps | numeric | 8,4 | mA | CTD観測中のバッテリー電流値 | Sbe41cpAmps
vhp | BuoyancyPumpVolts | numeric | 8,4 | V | 浮力ポンプ稼働時のバッテリー電圧値 | BuoyancyPumpVolts |  |  | ”先頭から1番目のvitals”時のbattery voltage(3カラム目) |  |  | ”先頭から1番目のVITALS_CORE”時のbattery voltage(5カラム目) |  |  | ”先頭から1番目のVITALS_CORE”時のbattery voltage(5カラム目)
ihpp | BuoyancyPumpAmps | numeric | 8,4 | mA | 浮力ポンプ稼働時のバッテリー電流値 | BuoyancyPumpAmps
vhp2 | BuoyancyPumpVolts2 | numeric | 8,4 | V | 浮力ポンプ稼働時のバッテリー電圧値 |  |  |  | ”先頭から3番目のvitals”時のbattery voltage(3カラム目) |  |  | ”先頭から4番目のVITALS_CORE”時のbattery voltage(5カラム目) |  |  | ”先頭から4番目のVITALS_CORE”時のbattery voltage(5カラム目)
vap | AirPumpVolts | numeric | 8,4 | V | Air Pump稼働中の電圧値 | AirPumpVolts |  |  | ”先頭から5番目のvitals”時のbattery voltage(3カラム目) |  |  | ”先頭から6番目のVITALS_CORE”時のbattery voltage(5カラム目) |  |  | ”先頭から6番目のVITALS_CORE”時のbattery voltage(5カラム目)
iap | AirPumpAmps | numeric | 8,4 | mA | Air Pump稼働中の電流値 | AirPumpAmps
spp | SurfaceBuoyancyPosition | numeric | 3,0 | count | 海面浮上時のピストン位置 | SurfacePistonPosition |  |  |  | SURFACE¦Adjusting Buoyancy to |  |  | SURFACE¦Adjusting Buoyancy to ・A34は、ASCENT -> SURFACEの最後の”Adjusting Buoyancy to” |  |  | SURFACE¦Adjusting Buoyancy to
ppp2 | ParkBuoyancyPosition | numeric | 3,0 | count | Park終了時のピストン位置 | ParkPistonPosition |  |  |  | 最後の”PARK¦Adjusting Buoyancy to” |  |  | 最後の”PARK¦Adjusting Buoyancy to” ・X4, A34は、PARKDESCENT -> PARKの最後の”Adjusting Buoyancy to” |  |  | 最後の”PARK¦Adjusting Buoyancy to”
ppp | DeepProfileBuoyancyPosition | numeric | 3,0 | count | 最深層到達時のピストン位置 | DeepProfilePistonPosition |  |  |  | DEEPDESCENT¦Adjusting Buoyancy to |  |  | DEEPDESCENT¦Adjusting Buoyancy to ・X4, A34は、PARK -> DEEPDESCENTの最後の”Adjusting Buoyancy to” |  |  | DEEPDESCENT¦Adjusting Buoyancy to
cpp | CurrentProfileBuoyancyPosition | numeric | 3,0 | count | 通信時のピストン位置 | CurrentPistonPosition
sbe41cp | Sbe41cpStatus | char | 16 |  | CTDのステータス | Sbe41cpStatus
pmt | BuoyancyPumpOnTime | numeric | 5,0 | second | 1サイクルでポンプを動かした時間 | BuoyancyPumpOnTime |  |  |  | ”buoyancy_engine_task¦Buoyancy engine destination”の合計時間 |  |  | ”buoyancy_engine_task¦Buoyancy engine destination”の合計時間 |  |  | ”buoyancy_engine_task¦Buoyancy engine destination”の合計時間
nadj | ActiveBallastAdjustments | numeric | 4,0 | 回数 | park中にピストンを動かした回数 | ActiveBallastAdjustments |  |  |  | ”PARK¦Adjusting Buoyancy to”の回数 |  |  | ”PARK¦Adjusting Buoyancy to”の回数 ・X4, A34は、PARKDESCENT -> PARKの”Adjusting Buoyancy to”の回数 |  |  | ”PARK¦Adjusting Buoyancy to”の回数
fec | FlashErrorsCorrectable | numeric | 3,0 | count |  | FlashErrorsCorrectable
feu | FlashErrorsUncorrectable | numeric | 3,0 | count |  | FlashErrorsUncorrectable
pdpc | ParkDescentPCnt | numeric | 3,0 | count
oi | ObsIndex | numeric | 3,0 |  |  | ObsIndex
Ice_Evasion_Record | IceEvasionRecord | char | 16 |  | 海氷回避時の直近8プロファイルのアイスカバーとアイスキャップの検出ステータス | IceEvasionRecord
Ice_ML_MedianT | IceMLMedianT | numeric | 6.2 | degree Celsius | 海氷の温度（中央値） | IceMLMedianT
Ice_ML_Sample | IceMLSample | numeric | 3,0 |  | 海氷回避時のサンプル数 | IceMLSample
rs | RtcSkew | numeric | 3,0 | second | フロートのReal time clockのずれ(RtcSkew) | RtcSkew |  |  |  | GPS¦GPS Skew:(浮上後) |  |  | GPS¦GPS Skew:(浮上後) |  |  | GPS¦GPS Skew:(浮上後)
gft | GpsFixTime | numeric | 3,0 | second | GPS位置決定にかかった時間 | GpsFixTime |  |  |  | ¦GPS¦GPS TimeToFix:(浮上後) |  |  | ¦GPS¦GPS TimeToFix:(浮上後) |  |  | ¦GPS¦GPS TimeToFix:(浮上後)
descent_start_time | TimeStartDescent | timestamp |  | UTC | 海面からの沈降開始時刻 |  | DescentInit\(\)\s+Deep |  |  | go_to_state¦Mission state SURFACE -> PARKDESCENT |  |  | go_to_state¦Mission state SURFACE -> PARKDESCENT |  |  | go_to_state¦Mission state SURFACE -> PARKDESCENT
park_start_time | TimeStartPark | timestamp |  | UTC | 漂流開始時刻 |  | ParkInit |  |  | go_to_state¦Mission state PARKDESCENT -> PARK |  |  | go_to_state¦Mission state PARKDESCENT -> PARK |  |  | go_to_state¦Mission state PARKDESCENT -> PARK
upcast_start_time | TimeStartProfileDescent | timestamp |  | UTC | 漂流終了時刻 |  | ParkTerminate\(\)\s+PTS |  |  | go_to_state¦Mission state PARK -> DEEPDESCENT |  |  | go_to_state¦Mission state PARK -> DEEPDESCENT |  |  | go_to_state¦Mission state PARK -> DEEPDESCENT
ascent_start_time | TimeStartProfile | timestamp |  | UTC | 浮上開始時刻 |  | ProfileInit |  |  | go_to_state¦Mission state DEEPDESCENT -> ASCENT |  |  | go_to_state¦Mission state DEEPDESCENT -> ASCENT |  |  | go_to_state¦Mission state DEEPDESCENT -> ASCENT
ctd_start_time | CTDStart | timestamp |  | UTC | CTD起動時刻 |  | Sbe41cpStartCP
nextlog_tlmtry_time | TimeNextLogTelemetry | timestamp |  | UTC | 通信開始時刻 |  | LogOpen() |  |  | ”network_quality¦Modem Quality =”時の日時 |  |  | ”network_quality¦Modem Quality =”時の日時 |  |  | ”network_quality¦Modem Quality =”時の日時
nextlog_gps | NextLogGPS | char | 40 |  | ログGPS情報 |  | GpsServices\(\)\s+Fix |  |  | GPS¦GPS Fix: (沈降前) |  |  | GPS¦GPS Fix: (沈降前) |  |  | GPS¦GPS Fix: (沈降前)
trans_end_time | Transmission_End_Time | timestamp |  | UTC | 通信終了時刻 |  | logout() |  |  | 最後の”zmodem_upload_files¦”時の日時 |  |  | 最後の”zmodem_upload_files¦”時の日時 |  |  | 最後の”zmodem_upload_files¦”時の日時
inside_temp | Inside_Temperature | numeric | 8,4 | degree Celsius | 電気伝導度セルで計測される水温（最深層測定） | [8 empty] | 最後のInternal conductivity temperature
temp | Temperature | numeric | 8,4 | degree Celsius | 水温（最深層測定） | [8 empty] | 最後のtemperature
DB追加
該当なし
判断できない
次プロファイルで取得